## Slide 1: EEG Weiterbildung
Oktober 2023 – Roman Wüthrich

## Slide 2: EEG
Rohes EEG
Quantitatives EEG
Prozessiertes EEG

## Slide 3: Frequenzbänder

## Slide 4: Darstellungsformen

## Slide 5: Roh EEG

## Slide 6: Leistungsspektrum

## Slide 7: Leistungsdichtesepktrum / Spektrogramm

## Slide 9: Nomenklatur
BIS (Bispektralindex)
EMG (Elektromyogramm)
SQI (Signalqualitätsindex)
BSV (Burst-Suppression-Verhältnis)
SR (Suppression Ratio)
SEF (Spektrale Eckfrequenz)
TP (Total Power)

## Slide 10: Muster
Werden ua beeinflusst durch:
Pharmakologisch
Alter
Komorbiditäten (z. B. DM, chron. NI, zerebrovaskuläre Verschlusskrankheit, pulm.art. Hypertonus, Demenz, Epilepsie, Schizophrenie, Psychopharmaka)
Artefakte
…

## Slide 11: Propofol

## Slide 12: Sevofluran

## Slide 13: Ketamin

## Slide 15: Alpha 2 Agonisten

## Slide 16: Insuffiziente Analgesie
Verlust im α- und δ-Bereich
Anstieg der hohen Frequenzen (β-Arousal) - ähnelt dem EEG-Muster bei Ausleitung
Paradoxe Zunahme der δ-Aktivität (paradoxe Erregung)
  unerwarteter und abrupter Anstieg der δ-Amplitude
  abrupter Verlust der α-Spindeln (α-Dropout) kann mit einem Übergang zum Burst-Suppression-Muster verwechselt werden
  berechneter Index kann fälschlicherweise sinken

## Slide 17: Paradoxe Erregung

## Slide 18: Artefakte
Elektrokauter
Wärmegeräte
Shaver
Pacer
Manipulation am Patienten
…

## Slide 19: Einige Limitation des BIS
Latenz (je nach programmierter Glättungsrate) 20 bis 60 sek
Algorithmus des BIS ist proprietär und nur dem Hersteller bekannt
Es wird angenommen, dass…
   der BIS-Algorithmus v. a. durch Aktivität im Frequenzbereich zwischen 40 und 47 Hz sowie das Vorkommen von Burst Suppression berechnet wird
  der BIS-Algorithmus auf Muskelaktivität ansteigt und dementsprechend auf die Gabe von Muskelrelaxanzien abfällt
…

## Slide 20: BIS nach Succinylcholin
3 min vor, 1 min nach und 6 min nach Gabe von Suxamethonium 1.5mg/kg

## Slide 21: Video
https://www.bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(17)31015-2/fulltext#ecomp10

## Slide 22: Quiz Quiz Quiz

## Slide 23: Diskussion

## Slide 24: Weitere Infos
icetap.org

## Slide 25: Quellen
Schuller PJ, Newell S, Strickland PA, Barry JJ. Response of bispectral index to neuromuscular block in awake volunteers. Br J Anaesth. 2015 Jul;115 Suppl 1:i95-i103.
Connor, Christopher W. MD, PhD*,†,‡,§. Open Reimplementation of the BIS Algorithms for Depth of Anesthesia. Anesthesia & Analgesia 135(4):p 855-864, October 2022.
Kaiser HA, Knapp J, Sleigh J, Avidan MS, Stüber F, Hight D. Das quantifizierte EEG im elektroenzephalogrammbasierten Monitoring während Allgemeinanästhesie [The quantitative EEG in electroencephalogram-based brain monitoring during general anesthesia]. Anaesthesist. 2021 Jun;70(6):531-547.
Lersch, F., Zingg, T.J.G., Knapp, J. et al. Das prozessierte EEG zur personalisierten Dosierung von Anästhetika während Allgemeinanästhesie. Anaesthesiologie 72, 662–676 (2023).
….